## ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИЗИКА

### Основания и цели разработки требований.

Настоящие требования разработаны на основе федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования по физике. Они представляют собой рекомендации к материально-техническому обеспечению учебного процесса, предъявляемые к образовательным учреждениям в условиях ввода государственных стандартов по физике.

Настоящие требования содержат 3 раздела.

В первом разделе представлены рекомендации по оснащению школ нормативной документацией, учебно-методическими комплектами, печатной продукцией, техническими средствами обучения, необходимыми для перехода школ на организацию процесса обучения в соответствии с требованиями образовательных стандартов по физике.

Во втором разделе приведены перечни лабораторного оборудования, необходимого для выполнения фронтальных лабораторных работ и работ физического практикума.

В третьем разделе приведены перечни демонстрационного оборудования.

Первый раздел рекомендаций позволяет сформировать в образовательном учреждении целостную систему оптимальных условий для работы учителя физики на базе библиотечных фондов, общешкольной системы современных технических средств и др.

В настоящее время вводятся в практику преподавания принципиально новые носители информации. Так, например, значительная часть учебных материалов, в том числе тексты источников, комплекты иллюстраций, графики, схемы, таблицы, диаграммы все чаще размещаются не на полиграфических, а на мультимедийных носителях. Появляется возможность их сетевого распространения и формирования на базе учебного кабинета собственной библиотеки электронных изделий.

Таким образом, настоящие требования выполняют функцию ориентира в создании целостной предметно-развивающей среды, необходимой для реализации требований к уровню подготовки выпускников на каждой ступени обучения, установленных стандартом. Они исходят из задач комплексного использования материально-технических средств обучения, перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, переноса акцента на аналитический компонент учебной деятельности, формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие умений работы с различными типами информации.

Настоящие требования могут быть уточнены и дополнены применительно к специфике конкретных образовательных учреждений, уровню их финансирования, а также исходя из последовательной разработки и накопления собственной базы материально-технических средств обучения (в том числе в виде мультимедийных продуктов, создаваемых учащимися, электронной библиотеки, видеотеки и т.п.).

При возможности желательно создать технические условия для использования компьютерных и информационно-коммуникативных средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, сетевого обмена информацией, использования различных форм презентации результатов познавательной деятельности).

### Однако главное в оснащении кабинета физики – это лабораторное и демонстрационное оборудование.

Обследование школ показывает, что обеспеченность фронтальным оборудованием в среднем значительно ниже нормы. Демонстрационное оборудование находится в изношенном состоянии, а его номенклатура еще ниже, чем лабораторного. В этих условиях наиболее эффективным способом подготовки кабинетов физики к переходу обучения в соответствии с государственными образовательными стандартами является разработка региональных, районных, муниципальных и школьных программ обновления материально-технической базы. Настоящие рекомендации направлены на оказание конкретной помощи в разработке таких программ.

### Новизна требований.

Анализ стандарта и примерных программ показал, что Перечень позволяет отобрать оборудование, необходимое для их экспериментальной поддержки. Вместе с тем, при подготовке настоящих рекомендаций учитывался целый ряд новых факторов, связанных с содержанием требований стандарта и экспериментальной компоненты примерных программ. Отметим их.

Оборудование в Перечне дифференцировано по ступеням обучения и уровням образовательных программ старшей школы, но эти уровни (А – 2 ч/нед, В – 4 ч/нед, С – 6 ч/нед) не соответствуют уровням, принятым в Стандарте. При этом уровень А Перечня не предусматривал наличия фронтального оборудования в отличие от базового уровня старшей школы, определенного Стандартом. При подготовке рекомендаций это противоречие ликвидировано.

Перечень разрабатывался с учетом отечественных и зарубежных передовых тенденций учебного приборостроения и содержит значительную по объему перспективную номенклатуру, которая разрабатывается или только ставится на серийное производство. В настоящие рекомендации включены разработанные объекты, необходимые для экспериментальной поддержки стандарта. Они имеют индекс (Н).

Государственный стандарт по физике предполагает приоритет деятельностного подхода к процессу обучения, развитие у школьников умений проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач.

Рекомендации учитывают, что в настоящее время осуществляется планомерный переход от приборного принципа разработки и поставки оборудования к комплектно-тематическому подходу. В настоящее время в школах параллельно сосуществуют обе системы.

Оборудование, представленное в рекомендациях, учитывает три формы эксперимента, проведение которого регламентировано примерными программами: демонстрационный эксперимент и два вида лабораторного эксперимента: фронтальный – в основной школе и базовом уровне старшей ступени, фронтальный и лабораторный практикум – при изучении физики на профильном уровне.

В представленной системе оборудования реализуется принцип вариативности. Он выражается в том, что возможны, по крайней мере, три способа комплектации систем оборудования, каждый из которых позволяет осуществить экспериментальную поддержку примерных программ. Один из них – на основе компьютерных измерительных систем, второй – на базе цифровых способов обработки и представления результатов, третий – на основе классических аналоговых методов. Все три способа дополняют друг друга.

### Принципы отбора объектов и средств материально-технического обеспечения.

Отбор оборудования осуществлялся с учетом ряда принципов. Главный из них – это полнота системы оборудования относительно экспериментальной части примерных программ и требований к учащимся, зафиксированных в образовательном стандарте.

Второй принцип – преемственность систем оборудования между ступенями и уровнями старшей школы – проявляется в том, фронтальное оборудование является общим для обеих ступеней обучения. В системе демонстрационного оборудования имеются базовые элементы, общие для первой и второй ступеней, а также дополнительные элементы для профильного обучения в старшей школе.

Измерительный комплекс кабинета физики насыщается компьютерными и цифровыми средствами измерения. Это обуславливает такой принцип отбора, как оптимальное сочетание классических и современных средств измерений и способов экспериментального исследования явлений. Соблюдение этого принципа имеет особое значение для основной школы. Именно этот принцип требует включения в перечень оборудования для основной школы таких приборов, как жидкостный термометр, тележки демонстрационные, теплоприемники и др.

### Расчет количественных показателей.

Количество учебного оборудования приводится в рекомендациях в расчете на один учебный кабинет. Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (25-30 учащихся). Для отражения количествен - ных показателей в рекомендациях используется следующая система символических обозначений:

- Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),

- К – полный комплект (для каждого ученика)

- Ф – комплект для фронтальной работы (1 комплект на двух учеников)

- П – комплект, необходимый для проведения лабораторного практикума (3 - 4 экз.).

- Б – библиотечные комплекты (5 экз).

### Характеристика учебного кабинета.

Необходимым условием эффективного использования оборудования и реализации экспериментального характера физики как учебного предмета является наличие в образовательном учрежде - нии кабинета физики.

С одной стороны, при организации кабинета физики учитываются требования общего характера – техника безопасности, санитарно-эпидимиологические нормы (СанПин 2.4.2 № 178-02). С другой стороны, в приведенных рекомендациях указан ряд особенностей именно кабинета физики, которые необходимо учитывать не только при создании новых кабинетов, но и при реализации указанных выше региональных, районных, школьных программ обновления их материально-технической базы.

Для кабинета физики необходима система электроснабжения лабораторных столов только электробезопасным напряжением не выше 36  42 В. Без такого электроснабжения нельзя полностью выполнить систему самостоятельного эксперимента. Следует иметь в виду, что в рамках выполнения государственной программы «Учебная техника» полностью обновлена вся система источников тока, используемых в кабинете. В частности, в качестве лабораторного источника тока питания необходим источник с выходом не только постоянного, но и переменного тока.

Разработаны лабораторные столы, позволяющие хранить в них тематические фронтальные наборы, что радикально уменьшает трудовые затраты учителя при организации фронтального эксперимента.

Значительно изменяется оборудование рабочей зоны учителя физики. Кроме традиционного демонстрационного стола, в нее включается аудиторная доска с металлическим покрытием, которая позволяет закреплять на ней в вертикальной плоскости оборудование по механике, электродинамике, оптике.

Графопроектор в кабинете физики – не только средство проекции фолий и транспорантов. С его использованием проектируется некоторое оборудование, он является источником света для комплектов по волновой оптике. Компьютер интегрирован в измерительную систему кабинета: целый ряд комплектов демонстрационного оборудования используется на базе компьютерного измерительного блока.

Стремление учителя к использованию современных средств измерения позволяет сделать кабинет физики ядром естественнонаучной образовательной среды школы.

Это имеет важнейшее значение в реализации практической направленности школьного курса физики в современных условиях, т.к. большинство школьников только в кабинетах естественнонаучных предметов, и главным образом в кабинете физики, могут ознакомиться с технологическими применениями компьютера.

# РАЗДЕЛ  I

Рекомендации по оснащению школ учебно-методической литературой и техническими средствами обучения

| № |  | Наименования объектов и средств материально-тех- нического обеспечения |  | Необходимое количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Должно быть |
| 1 |  | БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) |  |  |
|  |  | Стандарты физического образования. Примерные программы. Учебники по физике |  | + |
|  |  | Методическое пособие для учителя |  | + |
|  |  | Дидактические материалы по физике. Сборники тестовых заданий по физике |  | + |
|  |  | Примерная программа основного общего образования по физике |  | + |
|  |  | Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по физике |  | + |
|  |  | Авторские рабочие программы по курсам физики |  | + |
| 2 |  | ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ |  |  |
|  |  | Тематические таблицы по физике. |  | + |
|  |  | Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов |  | + |
| 3 |  | ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА |  |  |
|  |  | Электронные библиотеки по курсу Цифровая лаборатория учителя! Инструментальная компьютерная среда для моделирования |  | + |
| 4 |  | ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ |  |  |
|  |  | Слайды (диапозитивы) по разным разделам курса физики |  | + |
| 5 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) |  |  |
| 5.1 |  | ТСО, интегрированные с системой демонстрационного оборудования по физике |  |  |
|  |  | Аудиторная доска |  | + |
|  |  | Телевизор SMART TV |  | + |
|  |  | Ноутбук |  | + |
|  |  | Графопроектор |  | + |
| 5.2 |  | ТСО общего назначения |  |  |
|  |  | Мультимедийный компьютер |  | + |
|  |  | Мультимедиапроектор |  | + |
| 6. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
|  |  | Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36  42 В |  | + |
|  |  | Столы лабораторные электрифицированные (36  42 В) |  | + |
|  |  | Лотки для хранения оборудования |  | + |
|  |  | Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) |  | + |
|  |  | Батарейный источник питания |  | + |
|  |  | Весы учебные с гирями |  | + |
|  |  | Секундомеры |  | + |
|  |  | Термометры |  | + |
|  |  | Штативы |  | + |
|  |  | Цилиндры измерительные (мензурки) |  | + |
| 7. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |
| Тематические наборы |  |  |  |  |
|  | Наборы по механике |  |  | + |
|  | Наборы по молекулярной физике и термодинамике |  |  | + |
|  | Наборы по электричеству |  |  | + |
|  | Наборы по оптике |  |  | + |
| Отдельные приборы и дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| Механика |  |  |  |  |
|  |  |  | Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н (5 Н) | + |
|  |  |  | Желоба дугообразные (А, Б) | + |
|  |  |  | Желоба прямые | + |
|  |  |  | Набор грузов по механике | + |
|  |  |  | Наборы пружин с различной жесткостью | + |
|  |  |  | Набор тел равного объема и равной массы | + |
|  |  |  | Рычаг-линейка | + |
|  |  |  | Трибометры лабораторные | + |
| Молекулярная физика и термодинамика |  |  |  |  |
|  |  |  | Калориметры | + |
|  |  |  | Наборы тел по калориметрии (цилиндры) | + |
|  |  |  | Набор полосовой резины | + |
|  |  |  | Нагреватели электрические | + |
| Электродинамика |  |  |  |  |
|  |  |  | Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного тока | + |
|  |  |  | Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях постоянного тока | + |
|  |  |  | Катушка – моток | + |
|  |  |  | Ключи замыкания тока | + |
|  |  |  | Компасы | + |
|  |  |  | Комплекты проводов соединительных | + |
|  |  |  | Набор прямых и дугообразных магнитов | + |
|  |  |  | Миллиамперметры | + |
|  |  |  | Мультиметры цифровые | + |
|  |  |  | Набор по электролизу | + |
|  |  |  | Наборы резисторов проволоч- ные | + |
|  |  |  | Реостаты ползунковые | + |

|  | Электромагниты разборные с деталями | + |
| --- | --- | --- |
|  | Действующая модель двигателя-генератора | + |
| Оптика и квантовая физика |  |  |
|  | Экраны со щелью | + |
|  | Плоское зеркало | + |
|  | Комплект линз | + |
|  | Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток | + |
|  | Набор дифракционных решеток | + |
|  | Источник света с линейчатым спектром | + |
|  | Прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок | + |
|  | Спектроскоп лабораторный | + |
|  | Комплект фотографий треков заряженных частиц (Н) | + |
|  | Дозиметр АНРИ 01-02 «Сосна». | + |

# Перечень демонстрационного оборудования

| 1. Приборы и принадлежности общего назначения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект электроснабжения | + |
|  | кабинета физики (КЭФ) |  |
|  | Источник постоянного и пере- | + |
|  | менного напряжения |  |
|  | (6÷10 А) |  |
|  | Генератор звуковой частоты | + |
|  | Осциллограф | + |
|  | Микрофон | + |
|  | Плитка электрическая | + |
|  | Комплект соединительных | + |
|  | проводов |  |
|  | Штатив универсальный физи- | + |
|  | ческий |  |
|  | Сосуд для воды с прямоуголь- | + |
|  | ными стенками (аквариум) |  |
|  | Столики подъемные | + |
|  | Насос вакуумный с тарелкой, | + |
|  | манометром и колпаком |  |
|  | Насос воздушный ручной | + |
|  | Трубка вакуумная | + |
|  | Груз наборный на 1 кг | + |
|  | Комплект посуды и принад | + |
|  | лежностей к ней |  |
|  | Комплект инструментов и рас- | + |
|  | ходных материалов |  |

| Измерительные приборы |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Мультиметр цифровой универсальный | + |
| 4 | Барометр-анероид | + |
| 5 | Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями | + |
| 6 | Ареометры | + |
| 7 | Манометр жидкостный демонстрационный | + |
| 9 | Метроном | + |
| 10 | Секундомер | + |
| 11 | Метр демонстрационный | + |
| 12 | Манометр металлический | + |
| 13 | Психрометр (или гигрометр) | + |
| 14 | Термометр жидкостный или электронный | + |
| 15 | Амперметр стрелочный или цифровой | + |
| 16 | Вольтметр стрелочный или цифровой | + |
| 17 | Цифровые измерители тока и напряжения на магнитных держателях | + |

| Отдельные приборы и дополнительное оборудование |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ведерко Архимеда | + |
|  | Камертоны на резонирующих | + |
|  | ящиках с молоточком |  |
|  | Комплект пружин для де- | + |
|  | монстрации волн (Н) |  |
|  | Пресс гидравлический (или | + |
|  | его действующая модель) |  |
|  | Набор тел равной массы и | + |
|  | равного объема |  |
|  | Машина волновая | + |
|  | Прибор для демонстрации | + |
|  | давления в жидкости |  |
|  | Прибор для демонстрации ат- | + |
|  | мосферного давления |  |
|  | Призма, наклоняющаяся с от- | + |
|  | весом |  |
|  | Рычаг демонстрационный | + |

|  | Сосуды сообщающиеся | + |
| --- | --- | --- |
|  | Стакан отливной | + |
|  | Трубка Ньютона | + |
|  | Трибометр демонстрационный | + |
|  | Шар Паскаля | + |
|  | Комплект для изучения газовых законов | + |
|  | Модель двигателя внутреннего сгорания |  |
|  |  | + |
|  | Модели молекулярного движения, давления газа (Н) | + |
|  | Модели кристаллических решеток | + |
|  | Модель броуновского движения | + |
|  | Набор капилляров | + |
|  | Огниво воздушное | + |

|  | Прибор для демонстрации теплопроводности тел | + |
| --- | --- | --- |
|  | Прибор для изучения газовых законов | + |
|  | Теплоприемники (пара) | + |
|  | Цилиндры свинцовые со стругом | + |
|  | Шар для взвешивания воздуха | + |
|  | Приборы для наблюдения теплового расширения | + |

|  | Набор для исследования свойств электромагнитных волн | + |
| --- | --- | --- |
|  | ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
|  | Источник высокого напряжения | + |
|  | Набор для демонстрации спектров электрических полей | + |
|  | Султаны электрические | + |
|  | Конденсатор переменной емкости | + |
|  | Конденсатор разборный | + |
|  | Кондуктор конусообразный | + |
|  | Маятники электростатические (пара) | + |
|  | Палочки из стекла, эбонита и др. | + |
|  | Набор выключателей и переключателей | + |
|  | Магазин резисторов демонстрационный | + |
|  | Набор ползунковых реостатов | + |
|  | Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от температуры (Н) | + |
|  | Штативы изолирующие (2 шт.) | + |
|  | Набор по электролизу | + |

|  | Прибор для наблюдения движе- ния электронов в электрическом и магнитном полях и изучения тока в вакууме | + |
| --- | --- | --- |
|  | Звонок электрический демонстрационный | + |
|  | Катушка дроссельная | + |
|  | Набор для демонстрации спектров магнитных полей | + |
|  | Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов | + |
|  | Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) | + |
|  | Машина электрическая обратимая | + |
|  | Набор по передаче электрической энергии | + |
|  | Прибор для демонстрации взаимодействия параллельных токов (Н) | + |
|  | Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле | + |
|  | Прибор для изучения правила Ленца | + |
|  | Набор для демонстрации принципов радиосвязи | + |

| 6. Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Универсальные комплекты |  |  |  |
|  | Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях |  | + |
|  | Комплект по волновой оптике на основе графопроектора |  | + |
|  | Скамья оптическая с лазерным источником света |  | + |
| Отдельные приборы и дополнительное оборудование |  |  |  |
| Оптика |  |  |  |
|  | Прибор по геометрической оптике |  | + |
|  | Набор линз и зеркал |  | + |
|  | Фонарь оптический со скамьей |  | + |
|  | Набор по дифракции, интерференции и поляризации света |  | + |
|  | Набор дифракционных решеток |  | + |
|  | Набор светофильтров |  | + |
|  | Набор спектральных трубок с источником питания |  | + |
| Квантовая физика |  |  |  |
|  |  | Комплект по квантовой физике на базе комбинированной цифровой системы измерений |  |
|  |  | Набор «Фотоэффект» | + |
|  |  | Набор со счетчиком Гейгера- Мюллера | + |
|  |  | Набор по измерению постоянной Планка на основе вакуумного фотоэлемента | + |
|  |  | Набор по измерению постоянной Планка с использованием лазера | + |
|  |  | Датчик ионизирующего излучения, согласованный с компьютерным измерительным блоком (2-1) | + |
|  |  | Камера для демонстрации следов -частиц (Н) | + |
|  |  | Газоразрядный счетчик | + |
|  |  | Модель опыта Резерфорда | + |